제 품 시 방 서

품 명 : 자전거 거치대

품 목 : 자전거 거치대류 전품목

1. 일반사항

1.1 적용범위

(1) 본 시방서는 조경시설 및 외부 휴게공간에 설치되는 시설물 공사에 준한다.

1.2 적용기준

(1) 본 시방서의 제품은 시방서 및 설계도면의 의하여 제작하고 명기되지 않은         사항은 한국공업규격(K.S)에 준하여 제작하며 그 외의 사항은 발주처와

협의하여 제작한다.

2. 재질

2.1 목재(일반목재)

(1) 목재의 수종은 천연 방부재 계열의 남양재(하드우드)를 사용한다.

(2) 목재의 규격은 KS F 1519, 목재제품의 규격과 품질기준을 따른다.

(3) 목재는 갈라짐이나 뒤틀림이 없는 양품을 사용하여야 한다.

(4) 조경재의 품질은 건조와 표면마감에 따라 좌우되므로 자연건조 90일 이상,         증기건조 20일후, 대패가공 한다. 이때 함수율 18% 이하로 건조 하여야 한다.

(4) 가공품은 부패방지를 위한 방부 또는 방충처리 및 표면보호를 위한 조치를 해야 한다.

2.2 철재

(1) 철재는 갈라짐이나, 흠, 녹, 비틀림 등의 결점이 없는 것이어야 하며, 한국산업규격(KSD 3507)과 동등하거나 그이상의 품질을 가진 것을 사용한다.

(2) 산화, 부식의 방지를 위해 필히 빈틈없이 녹막이 도장을 하여야 한다.

(3) 강판은 KS D 3501의 규정에 적합한 열간압연 강판을 사용하며, 패인 홈이나 기타 실용상 해로운 결함이 없어야 한다.

(4) 강관은 KS D 3507의 규정에 적합한 일반배관용 탄소강관(흑관) 제품이어야 한다.

(5) 각관은 KS D 3568의 규정에 적합한 일반구조용 각형강관, 막음용 재료는

KS D 3501의 규정에 적합한 열간압연 강판 제품이어야 한다.

2.3 석재

(1) 석재는 KS F 2530의 규정에 적합하여야 한다.

(2) 석재는 형상, 치수, 재질, 미관, 마감상태 등이 양호한 것을 사용햐여야           한다.

(3) 종류 및 산지에 다른 고유의 특성을 지녀야 하며, 부적당한 색깔이나              갈라짐, 깨진 것, 오염된 것등을 반입해서는 안된다.

2.4 HPL(고압축 패널)

(1) HPL(High Press Laminate)은 “고밀도 목재 패널’ 이라 부른다.

(2) HPL은 KS F 3200의 규정에 적합하여야 하며, 자외선에 의한 변색을 방지를 위한 UV코팅된 자재를 사용하며, 두께 8mm 이상을 사용한다.

(3) HPL은 색상의 선택이 자유롭고, 색의 내구성이 아주 강하며, 긁힘에  강한성질을 가지고 있으며, 발주처의 요구에 따라 변경이 가능하다.

2.5 스테인리스재

(1) 스테인리스재는 KS D 3536 기계구조용 스테인리스 강관 및 KS D 3705

열간 압연 스테인리스 강판 및 강대 의 규정에 적합하여야 한다.

(2) 스테인리스재는 강도, 내구성을 갖추고, 흠이나 녹이 없는 것을 사용햐여야 한다.

2.6 폴리카보네이트

(1) KS M ISO 7391-1 규정에 따른 것으로 단층판 및 복층판을 사용하며, 아래의 기준에 따라 제작사에서 판종류를 선택하여 제작한다.

단층판: 두께 3mm 이상의 것을 사용한다.

복층판: 두께 10mm 이상의 것을 사용한다

(2) 폴리카보네이트 시트는 보호필름으로 보양된 상태로 현장에 반입되어야 하며            가공 및 시공과정에서 부득이한 경우가 아니면 보호필름을 제거하거나 훼손

하면 안된다.

(3) 폴리카보네이트 시트는 직사광선에 직접 노출되지 않고 비가 새지 않으며          통풍이 잘되는 실내에 보관하고, 주위의 온도가 40℃ 이상 상승치 않도록          한다.

2.7 강화유리

(1) 강화유리는 KSL 2002 강화유리 규정에 합격한 것이나 동등 이상의 것으로 두께 8mm이상을 사용한다.

(2) 강화유리는 잔금, 이빠짐, 긁힌 흠이 없어야 한다.

2.8 기타재료

(1) 기타재료 하위에 명기되지 않은 모든 재료는 KS에 준하는 재료를 사용한다.

(2) 조립볼트와 보강 재료는 KS 정품으로 조립 설치한다.

(3) 부재료 규격은 설계도면을 기준하며 현장에 따라 조정할수 있다.

(4) 목재와 금속 결속품은 기온에 따라 수축현상이 있으므로 보완을 한다.

(5) 주ㆍ부재료의 컬러는 전체컬러와 동일하게 처리한다.